様式第１２号

| 年 月 日 島原地域広域市町村圏組合 消防長 様 建築主住所 氏名 印 設計者住所 氏名 印 消防関係資料届出 年 月 日付けで、確認申請を致しました 指導されました 建築物の 消防関係資料を下記のとおり、別添図面添えて提出致します。 記 |
| --- |
| 建 築 物 | 名 称 |  | 用途 |  |
|  | 所在地 |  | 電話 |  |
|  | 構造･規模 | 主要構造 ☐耐火構造 ☐準耐火構造 ☐その他（ ） 造 階数 地下（ 階） 地上（ 階） 床面積 ㎡ 延べ面積 ㎡ |
| 消防用設備等 （設置は☐内にレ印 を記入） | ☐消火器 ☐屋内消火栓設備（代替 ） ☐スプリンクラー設備 ☐水噴霧設備等（ ） ☐自動火災報知設備 □消防機関へ通報する火災報知設備 ☐非常警報設備 ☐非常用放送設備 ☐避難器具 ☐誘導灯 ☐消火活動上必要な施設（ ） |
| 収容人員 | 合計 人（従業者 人＋算定人員 人） |
| 危険物の貯蔵 | 品名 数量 | ＬＰＧの貯蔵 | ｋｇ |
| 変電設備 | （有・無）・容量 ＫＶＡ 最大契約電流 Ａ |
| 鉄網の使用状況 | （有・無）・下地は（☐可燃材料 ☐難燃材料 ☐準不燃材料 ☐不燃材料） |
| 対象火気設備等 | 消費熱量１０．５ＫＷ以上のガス器具又はグリル付コンロ ☐あり ☐なし |
|  | 入力２１ＫＷ以上のフライヤー等の設備 ☐あり ☐なし（ ） （防火ダンパー ☐あり ☐ なし・グリス除去装置 ☐あり ☐なし） |
| 階 | 床 面 積 | 床面積÷３０ | 有効開口部 | 判 定 | 収 容 人 員 | 内装材料 |
| 階 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ☐普通階 ☐無窓階 | 人 | ☐可燃 ☐難燃 ☐準不燃 ☐不燃 |
| 階 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ☐普通階 ☐無窓階 | 人 | ☐可燃 ☐難燃 ☐準不燃 ☐不燃 |
| 階 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ☐普通階 ☐無窓階 | 人 | ☐可燃 ☐難燃 ☐準不燃 ☐不燃 |
| 階 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ☐普通階 ☐無窓階 | 人 | ☐可燃 ☐難燃 ☐準不燃 ☐不燃 |
| 階 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ☐普通階 ☐無窓階 | 人 | ☐可燃 ☐難燃 ☐準不燃 ☐不燃 |

| 有効開口部の面積、形状、種別等 |
| --- |
| 階別 | の番号 開口部 | 種別 | 形状 （Ｈ×Ｗ） | 箇所数 | 面積 | 床面から 開口部下端までの距離 | 道路及び 通路の 幅員 | ガラスの 厚さ | 格子の有無 |
| 備 考 |  |

- 記入上の注意事項

- 該当の☐内に、レ印を記入すること。

- 判定の欄は、（イ）床面積÷３０≧有効開口部の場合は、無窓階とする。

（ロ）床面積÷３０＜有効開口部の場合は、普通階とする。

- 別添図面には、建築図面（意匠図）及び消防用設備等の図面を含む

- 開口部の合計は、階別に記入する。