地下タンク在庫と漏えい検査管点検表
単位：L

	タンクNo.
	　
	　
	油種
	タンク容量　　　　　　KL
	記録責任者


	　年　月
	検査管の点検
	前日営業終了後の実在庫量
	ローリーからの受入数量
	消費量
	計算在庫量
	営業終了後の実在庫量
	本日の増減
	消費量

累計
	増減量の累計
	累計増減率

	
	〈注〉
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	
	
	　
	　
	　
	A＋B－C
	　
	E－D
	前日のG＋C
	前日のH＋F
	(H÷G)％

	1(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	25(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	26(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	27(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	28(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	29(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	30(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	31(　)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	月間累計
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


　※各累計の数字は、原則毎日計算する。
　　1週間に1回の累計の計算を行う場合は、毎週決まった曜日に行う。
　　〈注〉漏えい検査管の点検は、1週間に1回以上の点検を行い、異常の有無を記録すること。

